# 附件二：

# FAME、STAR维修服务要求

# 一、资质要求

（一）投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同的能力。

（二）投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

（三）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（四）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

（六）投标人具有设备生产厂家的服务授权，以及设备生产厂家对其工程师的上岗授权（厂家培训证书）。

# 二、技术要求

（一）项目履行期：单次维修。

（二）服务费用：投标人在项目履行期内进行一次有偿维修服务。

（三）投标人根据中心实际需求进行FAME、STAR维修服务，并严格按照厂家规定的维修流程进行操作。

（四）维修服务验收：投标人工程师维修完毕后，与中心共同检查产品工作情况，产品工作正常后，并有签字认可，本次维修才算完成。

（五）投标人在5天内提供维修服务。

（六）配件质保期：6个月。

# 三、设备清单

| 序 号 | 维修设备名称 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动酶标仪 | 24/30 | 1 |
| 2 | 全自动加样器 | star | 1 |

# 四、其他要求

投标人需对设备维修服务报出单价。

# 五、预算金额

预算金额约10万元。