附件四

**车载静音发电机维修保养服务要求**

一、资质要求

（一）投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

（二）投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

（三）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（四）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

二、 技术要求

（一）项目履行期：服务期限三年，合同一年一签，投标人应提供维护维修服务，按需进行常规维护保养。合同期满后，经考核合格，方可签订下一年服务合同。

（二）服务费用：项目履行期内出现设备故障、到期维护保养，投标人提供有偿维护维修。

（三）投标人接到维修通知后24小时内做出响应，并严格按照厂家规定的维护维修流程进行操作。

（四）除国家规定节假日之外，投标人24小时电话服务，2个工作日内上门现场排除故障，以确保正常使用。如进口设备需配件不能及时获取，可放宽维修周期，但不超过半个月。

（五）维修服务验收：投标人工程师维修完毕后，与中心共同检查产品工作情况，产品工作正常后填写维修记录，并有签字认可，此次维修才算完成。如修复后的产品没有恢复到正常使用状态或出现新的问题，投标人工程师继续维修，直至恢复正常工作状态为止。

（六）主要设备：10台车载静音发电机（品牌：金鹏）

三、人员情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 常住地 |
|
| 管理人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：**需填写表格，提供人员情况。

四、其他要求

投标人需对维修保养涉及的主要配件和服务报出单价。

五、预算金额

车载静音发电机维修保养年度预算金额约15万元。