附件三：

利器盒要求

- 1、资质要求

- 1.1投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

- 1.2投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

- 1.3投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 1.4投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 1.5投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

- 规格型号

1.2L（12*11.5cm）、3.2L（16*15cm）

- 性能要求

3.1 可收集注射器、一次性使用物品如针头等；

- 3.2 产品采用共聚pp材料，方便、安全、无毒；

- 3.3 封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不

- 撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。

- 其他要求

- 4.1投标人需根据中心要求现场提供样品；

- 4.2投标人需报产品的单价。

5、预算金额

- 利器盒1.2L年度预算约8万元，利器盒3.2L年度预算约4万元。