附件二：

中心消防设施维保服务要求

1、服务内容

对中心新址（锦江区珙桐街111号）的消防设施进行维保、维修，总建筑面积45467㎡，维保服务主要包括：火灾自动报警系统，消防广播系统，消防电话系统，自动喷淋灭火系统，消火栓系统，防、排烟系统，气体灭火系统，消防控制中心及联动控制系统。

2、总体服务要求

2.1依照国家《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95，《建筑设计防火规范》GB2005，《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB52016—92，《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—96，《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》和四川省消防局制定的《消防设施维护保养细则》等标准规范，结合中心消防设施管理要求，使整个维保工作系统化、规范化、档案化，确保整个消防系统良好运行。

2.2如设施设备配件需要更换，500元以内由投标人免费更换，500元以上由双方协商解决。

2.3投标人须提供24小时紧急维修服务，一旦出现隐患或故障，应在接到维修通知2小时内派人维修；若不能在约定期限内派人维修，采购人可委托他人维修，维修费用由投标人支付。

3、具体要求

每月对消防系统进行1次检测，并出具检测报告；每季度对消防值班人员进行消防安全培训，配合中心组织的消防演练及消防安全检查。主要包含以下消防系统：

3.1火灾自动报警系统

对中心各类型感烟（感温）探测器、输入模块、手动报警按钮及线缆、线管、火灾报警控制器进行维护维修。

3.2水灭火系统

对中心喷淋泵、消火栓泵、电控箱、消防水池、喷头、湿式报警阀、信号阀、末端试水装置、水流指示器等进行维护维修。

3.3联动控制系统

对中心声光报警器、消火栓按钮、编码输出模块、联动控制器及相关联动设施进行维护维修。

3.4应急照明及疏散标志

对中心主、备电源切换、灯具、线路等进行维护维修。

3.5气体灭火系统

对中心烟、温报警装置、灭火剂储存装置、管网、阀门及压力检测等进行维护维修。

3.6消防电话系统

对中心消防电话进行维护维修，保证插孔完好，通话语音清晰。

- 3.7防排烟通风系统

对中心防排烟通风系统的风口、风管、风阀进行维护维修。

4、资质要求

- 4.1投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

- 4.2投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

- 4.3投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 4.4投标人具有健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4.5投标人提供营业执照等资质文件，营业执照经营范围包含消防设施维护保养检测内容。

- 4.6投标人需提供在四川省消防救援总队官网、四川消防服务机构管理平台及社会消防技术服务信息系统中的备案截图。

- 5、其他要求

- 5.1在维保期内，若投标人提供的设施设备配件的质量原因对采购人造成人身伤害和财产损失，由投标人承担赔偿责任。

5.2 投标人根据建筑面积（㎡）进行报价。

6、预算金额

预算总金额在9万元以内