附件七：

血液产品及标本冻库维护等服务要求

- 资质要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

- 2、投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

- 3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

6、投标人具有设备生产厂家（全国总代理）的服务授权，以及设备生产厂家（全国总代理）对其工程师的上岗授权（厂家培训证书）。

- 技术要求

- 1、项目履行期：一年。

- 2、投标人根据中心实际需求进行维护、维修、校准服务，并严格按照厂家规定的维护校准流程进行操作。

- 3、维护、维修、校准服务验收：投标人工程师维护完毕后，与中心共同检查产品工作情况，产品工作正常后，并有签字认可，此次维护才算完成。

- 4、投标人在完成维护校准服务30天内提供维护校准报告。

- 5、主要设备

| 序号 | 维护设备名称 | 预计数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标本冷冻库 | 2 |
| 2 | 待检红细胞冻库 | 1 |
| 3 | 待检血浆冻库 | 1 |
| 4 | 储血冻库 | 2 |

- 人员情况

| 类 别 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 常住地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |
| 售后服务 人员 |  |  |  |  |

- 注：投标人需填写表格，提供人员情况。

- 其他要求

- 投标人需对维护校准的设备报出单价。

- 预算金额

- 本项目预算金额约18万元。