附件三：

免洗手消毒凝胶要求

- 资质要求

1、投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力；

2、投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

- 产品要求

- 产品规格：500ml。

- 主要有效成分及其含量：60%~70%乙醇，0.10%~0.15%三氯生。

- 适用范围：适用于卫生手和外科手消毒。

- 杀灭微生物类别：化脓性球菌、致病性酵母菌、肠道致病菌。

- 微生物指标：菌落总数≤10CFU/ml,霉菌和酵母菌≤10CFU/ml，不得检出致病菌。

- 稳定性：37℃温度下存放90天后，样品性状无明显变化，有效成分含量下降率≤10%。

- 指标要求：微生物污染指标结果测定符合GB 27951-2011规定，安全卫生指标、消毒效果指标按卫生部《消毒技术规范》规定方法。

- 有效期：24个月。

- 三、其他要求

- 1、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

- 2、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时免费退换。

- 3、保证产品持续供应而不影响中心血液采集工作，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同。

- 4、投标人需报产品的单价。

四、预算金额

本项目预算金额8万元