附件四：

利器盒要求

- 资质要求

1、投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力；

2、投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

- 产品要求

- 规格型号：1.2L（12*11.5cm）、3.2L（16*15cm）。

- 可收集注射器、一次性使用物品如针头等，产品采用共聚pp材料，方便、安全、无毒。

- 封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不

- 撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。

- 三、其他要求

- 1、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

- 2、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时免费退换。

- 3、保证产品持续供应而不影响中心血液采集工作，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同。

- 4、投标人需现场提供样品，两种规格各提供1个。

- 5、投标人需报产品的单价。

- 四、预算金额

- 利器盒1.2L年度预算约6.4万元，利器盒3.2L年度预算约3万元。