附件四：

一次性使用血液采输器（200ml转移袋）要求

- 产品用途

一次性使用血液采输器（转移袋）由袋体（聚氯乙烯压延膜）、软管、输血插口等组成，用于人体血液及血液成分的保存与转移。

- 资质要求

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 5、投标人需提供公司营业执照，产品医疗器械注册证，生产厂家营业执照、授权，销售代表授权、身份证复印件等相关资质，需盖公章。

- 三、技术要求

- 1、产品规格：200ml；

- 2、有效期：不低于3年；

- 3、包装要求：产品小包装采用PE塑料包装袋上加贴透析纸；外包装采用符合GB 6543-2008规定的瓦楞纸箱；

- 4、袋体：PVC料，管路材料：PVC料；

- 5、尺寸：管路内径：φ3.2±0.2mm ，管路外径φ4.6±0.2mm ；袋体：长170±4mm，宽110±4mm ，单层壁厚：0.4±0.04mm。管道：20±cm。

- 6、消毒：无毒、无菌、无热源。

- 四、其他要求

- 1、产品发生任何变更时应立即通知采购人；

- 2、产品在使用过程中出现异常，应立即派人进行调查指导；

- 3、产品在有效期内出现质量问题，应负责及时免费退换；

- 4、保证产品持续供应而不影响业务工作，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同；

- 5、投标人以产品单价报价。

- 五、预算金额

- 项目预算为8万元