附件一：

全自动血液贴包机专用外袋要求

- 一、产品用途

- 用于全自动血液贴签包装机进行血液放行前的贴签包装。

- 二、产品要求

- 1、适用范围：适用于全自动血液贴签包装机Lpmatic（Ι）。

- 2、规格：单层厚度0.08±0.01mm，长度250±2mm，宽度230±2mm。

- 3、性能要求：抗拉强度≥100kgf/cm；延伸率≥100%/min；焊口拉力≥2.8kgf/cm。2℃至-45℃不变形。

- 4、外观：透明，打孔2个，孔直径5mm，孔距60mm。

- 5、包装方式：透明亚克力包装、300个/盒。

- 6、封口样式：三面封口。

- 7、材质：聚乙烯（LDPE）。

- 8、产品安全：提供由第三方出具的产品安全检测报告。

- 三、资质要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力。

- 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 5、投标人需提供公司营业执照，生产厂家营业执照、授权，销售代表授权、身份证复印件等相关资质，需盖公章。

- 四、其他要求

- 1、产品发生任何变更时应立即通知采购人。

- 2、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

- 3、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时免费退换。

- 4、保证产品持续供应而不影响中心血液贴签包装工作，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同。

- 5、投标人以产品单价进行报价。

- 五、预算金额

- 项目预算为21万元