附件七：

科研试剂要求

- 一、产品用途

- 用于中心在研科研课题、血小板供者库建设以及血液研究室日常实验。

- 产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FITC-鼠抗人IgG | 3支 |
| 2 | FITC Mouse IgG1 κ 同型对照 | 1支 |
| 3 | MMA试剂盒（ELISA） | 4个 |
| 4 | 甲基丙二酸MMA | 1支 |
| 5 | PWM刺激剂 | 1支 |
| 6 | 细胞培养液（1640/DMEM) | 20瓶 |
| 7 | 细胞培养抗生素（青霉素/链霉素） | 5瓶 |
| 8 | 胎牛血清 | 1瓶 |
| 9 | 人血液基因组DNA提取试剂盒 | 3个 |
| 10 | APC抗人CD36抗体 | 6支 |
| 11 | 流式鞘液 | 10桶 |
| 12 | 流式清洗液 | 3桶 |
| 13 | 流式冲洗液 | 3桶 |
| 14 | 50XTAE缓冲液 | 2瓶 |
| 15 | miRcute增强型 miRNA 荧光定量检测试剂盒 | 2个 |
| 16 | miRcute增强型 miRNA cDNA第一链合成试剂盒 | 2个 |
| 17 | FastKing一步法除基因组cDNA第一链合成预混试剂 | 4个 |
| 18 | 1.5mlEP管 | 2包 |
| 19 | 10ul移液枪吸头 | 2包 |
| 20 | 200ul移液枪吸头 | 2包 |
| 21 | 1000ul移液枪吸头 | 2包 |
| 22 | 人淋巴细胞分离液 | 10瓶 |
| 23 | 人淋巴细胞培养基 | 2瓶 |
| 24 | PerforinElisa 试剂盒 | 1盒 |
| 25 | IFN-γElisa 试剂盒 | 1盒 |
| 26 | granzymeB Elisa 试剂盒 | 1盒 |
| 27 | 白介素2 | 2支 |
| 28 | 抗人CD3抗体 | 1支 |
| 29 | 抗人CD56流式抗体 | 1支 |
| 30 | 抗人CD16流式抗体 | 1支 |
| 31 | 抗人CD107a流式抗体 | 1支 |
| 32 | 抗人CD4流式抗体 | 1支 |
| 33 | 抗人CD8流式抗体 | 1支 |
| 34 | 0.22μm 滤器 | 20个 |
| 35 | T25cm2细胞瓶 | 100个 |
| 36 | T75cm2 细胞瓶 | 100个 |
| 37 | 6×DNA上样缓冲液 | 4支 |
| 38 | GoldView II型核酸染色剂(5000×) | 1支 |
| 39 | D2000 DNA Ladder | 2支 |
| 40 | D2000 plus DNA Ladder | 2支 |
| 41 | MarkerⅠDNA Ladder | 2支 |

- 注：投标人根据此清单报单价

- 三、资质要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力。

- 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 5、投标人需提供公司营业执照，生产厂家营业执照、授权，销售代表授权、身份证复印件等相关资质，需盖公章。

- 四、部分产品要求

1、 FITC-鼠抗人IgG单抗：进口试剂，能用于流式细胞术检测，2mL/瓶。

2、FITC Mouse IgG1κ同型对照：进口试剂，能用于流式细胞术检测，2mL/瓶。

3、人血液基因组DNA提取试剂盒：样本适用广泛，要求能从抗凝血（EDTA，肝素等）、白膜层和血凝块等样品中直接提取基因组DNA；同时，纯化的DNA要具有高浓度，高纯度，完整性好等特点，满足芯片杂交，高通量测序等实验需求；实验耗时短，能在1小时内完成实验。

4、 APC抗人CD36抗体：试剂高效稳定，特异性强，不产生非特异性荧光。

5、流式鞘液，清洗液，冲洗液：外观无破损污渍，试剂净含量达标，溶液PH值合格，适用于艾森流式细胞仪。

6、 50×TAE缓冲液：缓冲液应含有0.01-0.04mol/L Na+离子，EDTA浓度为1-2mmol/L,PH为8.3。

7、miRcute增强型miRNA荧光定量检测试剂盒：要求反应特异性好，灵敏度高，能在广范围内进行准确定量；预混荧光染料SYBR Green I；耗时短，1.5小时内能完成实验。

8、miRcute增强型miRNA cDNA第一链合成试剂盒：特异性强，能最大程度避免具有二级结构的miRNA前体进行逆转录反应；灵敏度高，能检出低丰度miRNA的检出率，检出浓度能达到20pg-2ug和10Fm-100pM。

9、 Fastking一步法除基因组cDNA第一链合成预混试剂：要求操作简单快速，能在25分钟内完成cDNA合成；能适用高GC含量，二级结构复杂的RNA模板；兼容性高，能配合后续荧光定量检测产品，灵敏度高，稳定性好。

10、1.5mlEP管：进口耗材，无RNA/DNA酶，耐用、耐化学腐蚀；平盖，密封性能良好且方便开启；耐高温高压灭菌；带刻度，带书写区，可承受20000g离心力。

11、10ul,200ul,1000ul移液枪吸头：进口耗材，无RNA/DNA酶，透明度和灵活度高，能精准分液，具有稳定性，不含生物活性成分等污染因素。

12、6×DNA上样缓冲液：缓冲液稳定，灵敏度高。

13、GoldView II型核酸染色剂：染色剂稳定，灵敏度高，能与DNA特异性结合。

14、D2000 DNA ladder、D2000 plus DNA ladder、marker I DNA Ladder：DNA片段稳定，条带清晰明亮，浓度高每次用量少。

15、人（Human）甲基丙二酸ELISA检测试剂盒：准确性：标准品线性回归与预期浓度相关系数R值大于或等于0.99；灵敏度：最低检测范围小于1.0 nmol/L；检测范围：可检出MMA最低浓度与最高浓度应100倍；特异性：不可与其他血浆内其它可溶性结构类似物交叉反应：稳定性：各个酶标板板内，酶标板间变异系数15%；样本要求：可检测的样本包括但不限于人源血浆、血清等规格：96孔/板。

16、甲基丙二酸(别名甲基马来酸)：包装规格：25g左右，不易太大或太小规格包装；分析纯度> 98%,纯度越高越好; 实验室科研用试剂非化工业试剂。

17、PWM刺激剂：包装规格：5 mg左右，不易太大或太小规格包装；属实验室科研用试剂非化工业试剂;分析纯度> 98%,纯度越高越好。

18、荧光标记的Anti-Human CD4流式抗体：标记的荧光素为非FITC，且与CD8抗体标记的荧光素不同；稳定性高、特异性好，不产生非特异性荧光；包装需避光。

19、荧光标记的Anti-Human CD8流式抗体：标记的荧光素为非FITC，且与标记CD4抗体的荧光素不同；稳定性高、特异性好，不产生非特异性荧光：包装需避光。

20、人淋巴细胞分离液:包装规格：200ml;密度：1.077±0.001g/mL；渗透压：290~350 mOsm/kg H2O；无菌，无热原，无内毒素;质检合格。

21、1640培养液：包装规格：500ml；无菌；容器材质：医疗级聚丙烯；质检合格。

22、胎牛血清：包装规格：100-500ml;无菌；容器材质：医疗级聚丙烯；研究领域的常见细胞类型培养用；质检合格。

23、人淋巴细胞培养基：包装规格：200-500ml;无菌；含BSS＋21种氨基酸＋维生素11种等细胞生长所需物质；容器材质：医疗级聚丙烯；质检合格。

24、Perforin Elisa 试剂盒：规格：48T/96T; 最低检测浓度：0.1 nmol/L；检测范围：可检出Perforin最低浓度与最高浓度应100倍；特异性：不可与其他血浆内其它可溶性结构类似物交叉反应；准确度：标准品线性回归与预期浓度相关系数R值大于或等于0.99；样本要求：可检测的样本包括但不限于人源血浆、血清等：稳定性：酶标板板内及板间变异系数均10%。

25、IFN-γ Elisa 试剂盒 ：规格：48T/96T；最低检测浓度：20ng/L；检测范围：可检出IFN-γ最低浓度与最高浓度应200倍；特异性：不可与其他血浆内其它可溶性结构类似物交叉反应。准确度：标准品线性回归与预期浓度相关系数R值大于或等于0.92；样本要求：可检测的样本包括但不限于人源血浆、血清等。稳定性：酶标板板内及板间变异系数均10%。

26、granzymeB Elisa 试剂盒：规格：48T/96T；最低检测浓度： 0.938pg/ml；检测范围：可检出浓度1.563-100pg/ml；特异性：不可与其他血浆内其它可溶性结构类似物交叉反应；准确度：标准品线性回归与预期浓度相关系数R值大于或等于0.99；样本要求：可检测的样本包括但不限于人源血浆、血清等；稳定性：酶标板板内及板间变异系数均10%。

27、白介素2：规格：10ug/支；纯度：SDS-PAGE电泳检测纯度>95%; 内毒素：小于0.01 EU/μg; 稳定性：在-20℃保存一年稳定；GMP级，用于细胞培养。

28、抗人CD3单克隆抗体：规格：500ug/支；纯度：SDS-PAGE电泳检测纯度>95%; 内毒素：小于0.01 EU/μg; 稳定性：在-20℃保存一年稳定；GMP级，用于细胞培养。

29、荧光标记抗人CD56抗体：用于流式细胞仪检测； 稳定性高、特异性好，不产生非特异性荧光。满足同时检测CD16抗体及CD3抗体，标记的荧光染料激发光不互相干扰。

30、荧光标记抗人CD16抗体：①用于流式细胞仪检测； ②稳定性高、特异性好，不产生非特异性荧光。③同时检测CD56抗体及CD3抗体，标记的荧光染料激发光不互相干扰；④BD公司生产。

31、荧光标记抗人CD107a抗体：用于流式细胞仪检测；稳定性高、特异性好，不产生非特异性荧光。同时检测CD56抗体，标记的荧光染料激发光不互相干扰。

32、0.22μm 滤器：进口产品；规格：直径13mm ，5-100个/盒，独立包装；孔径：0.22μm; 外壳材质：医疗级聚丙烯；滤膜材质：醋酸纤维素膜或聚醚砜树脂膜；无菌，无DNA /RNA酶，无热原，无内毒素；用于组织培养介质制备。

33、T25cm2细胞培养瓶：进口产品；规格：25cm²，12-100个/包，独立包装；材质：医疗级聚丙烯，符合USP-Class VI标准；无菌，无热原，无内毒素；良好的气体通透性；外观：高透明度 。

34、T75cm2 细胞培养瓶：进口产品；规格：75cm²，12-100个/包，独立包装； 材质：医疗级聚丙烯，符合USP-Class VI标准；无菌，无热原，无内毒素；良好的气体通透性；外观：高透明度。

35、细胞培养用抗生素：100ml规格，满足常规细胞培养需求，含青霉素和链霉素浓度不低于每毫升包含 10000 单位青霉素(碱)和 10000 µg 链霉素(碱)，高浓度母液保存，无需配制，可直接使用。

- 五、商务要求

1、发货前保证最新批号，检测过程中能及时提供技术支持，如果试剂有质量问题及时免费更换。

2、根据试剂储存要求进行常温或冷链运输，试剂无破损，所有试剂按照采购人实际需求进行送货，保证采购人收到试剂时在有效期内。

- 六、预算金额

- 项目预算为10.93万元