附件三：

中心血液调剂冷链运输物流服务要求

- 服务内容

为满足中心血液调剂工作需要，提升血液调剂运输能力和冷链维持能力，确保血液及时运输和质量安全，提供血液调剂冷链运输物流服务。

二、资质要求

1、投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

2、投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

三、服务要求

1、投标人应能提供冷藏、冷冻运输车，以及包括陆运、高铁及航空等在内的冷链运输服务。

2、投标人提供的运输车应有温度控制和显示装置，具备自动或手动温度调控设置。运输时车厢内温度可实时在线查看，运输完成当日提交全程冷链监控记录。

3、投标人提供的运输车车箱应整体密闭，内壁表面应光洁平整无裂痕。车厢应保持清洁，且在接收运输物品前12小时内进行消毒，如现场检查未达要求，需现场清洁消毒的，相关费用由供应商承担。

4、血液冷链运输时，应保证全血及红细胞类血液成分运输温度应在2～10℃，冰冻血浆类和冷沉淀应维持在冰冻状态，血小板类应尽可能维持在20～24℃。如使用双温区的运输车辆，应有完全隔断独立的双温区，并分别制冷。

5、投标人应严格遵守最新版《血液运输要求》《血站技术操作规程》中对血液冷链运输的其他规定。

6、投标人按单次服务报价，包括运输费用和温控箱费用：

（1）运输费用：道路运输按运输里程的公里数收费，高铁或航空运输结合相关标准收费。

（2）温控箱费用：应标明每个温控箱的使用容量及使用费，以全血及红细胞类血液成分2单位或冰冻血浆类200毫升为一个包装单位。（1个箱子1次使用的费用：包括温度计租用、信息系统服务、冷媒使用等所有费用）。

（3）报价应包括为实现其服务可能发生的所有费用（包括但不限于血液冷链运输服务所含的上门费、运输费、过路费、进城证照办理费、航空高铁运输申报费、人工费、食宿费、各类税费等）。

四、其他要求

1、服务期限：本项目一采三年，合同一年一签。考核合格后续签下一年度合同。

2、投标人应能保证运输服务的及时性，车辆协调到位时间不超过48小时。

3、投标人应严格按照国家相关规定和采购要求提供冷链运输服务，如有违反，采购人有权取消其资格并终止合同，且造成的所有损失及法律后果均由投标人承担。

五、项目预算

项目预算21.6万元。