附件六：

血小板抗体检测试剂盒（进口）等要求

- 一、产品用途

- 用于中心在研科研课题、血小板供者库建设以及血液研究室日常实验。

- 产品清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| MASPAT kit血小板抗体检测试剂盒(固相凝集法)及配套指示红细胞 | 1盒 |
| PakPlus血小板抗体检测试剂盒 | 7盒 |

- 注：投标人根据此清单报单价

- 三、资质要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力。

- 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 5、投标人需提供公司营业执照，生产厂家营业执照、授权，销售代表授权、身份证复印件，进口试剂医疗器械注册证等相关资质，需盖公章。

- 四、产品要求

- 1、MASPAT kit血小板抗体检测试剂盒(固相凝集法)及配套指示红细胞

- 1.1进口试剂盒，96人份/盒，主要用于血小板抗体检测及交叉配型；

- 1.2 试剂盒至少包含微孔板、低离子强度溶液、阳性质控、阴性质控、抗IgG、清洗液、封口膜及配套指示红细胞等，包装完整，内置组分无浑浊、沉淀、溶血及破损等；

1.3 储存及运输温度为2-8℃。

2、LIFECODES PakPlus血小板抗体检测试剂盒

2.1进口试剂盒，8*12微孔板条/盒，主要用于HLA I类抗体以及常见的血小板特异性抗体鉴定；

2.2试剂盒至少包含微孔板、10*浓缩洗液、样本稀释液、底物buffer、终止液、抗人-IgG、PNPP粉末、阳性质控、阴性质控、封口膜等，包装完整，内置成分无浑浊、沉淀及破损等；

2.3 储存及运输温度为2-8℃。

- 五、商务要求

发货前保证最新批号，检测过程中能及时提供技术支持，如果试剂有质量问题及时免费更换。

- 六、预算金额

- 项目预算为4.57万元