附件七：

血液处理机一次性使用附件要求

- 一、产品用途

- 用于自动化设备制备冰冻红细胞和冰冻解冻去甘油红细胞。

- 二、产品要求

- （一）血液处理机一次性使用附件（225）

- 1、产品组成：由甘油溶液穿刺器、棘轮夹、血液泵管、细菌过滤器、DPM过滤器、滑动夹和热合软管组成；

- 2、包装：密封防压包装；

- 3、导管：无渗漏，无菌；

- 4、适用范围：适用于加甘油去甘油红细胞处理系统（ACP215）。

- （二）血液处理机一次性使用附件（235）

- 1、产品组成：由高渗溶液导管、洗涤溶液导管、添加液软管、细菌过滤器、溶液泵管、血液泵管、275ml的BMB离心杯、DPM过滤器、SPM过滤器、热合软管、红细胞成分血收集袋、废液袋和滑动夹组成；

- 2、包装：密封防压包装；

- 3、管路：需为密闭系统，无渗漏，无菌；

- 4、适用范围：适用于加甘油去甘油红细胞处理系统（ACP215）；5、去甘油：去甘油化洗涤后，红细胞质量应满足GB18469-2012

- 标准要求。

- 三、资质要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力。

- 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 5、投标人需提供公司营业执照，生产厂家营业执照、授权，销售代表授权、身份证复印件等相关资质，需盖公章。

- 四、其他要求

- 1、到货验收合格后，产品有效期不低于24个月。

- 2、产品发生任何变更时应立即通知中心。

- 3、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

- 4、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时免费退换。

- 5、保证产品持续供应而不影响中心血液制备工作，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同。

- 6、血液处理机一次性使用附件（225）约400套，血液处理机一次性使用附件（235）约300套。投标人以产品单价进行报价。

- 五、预算金额

- 本项目预算为24.7万元