附件四：

设备清洗剂要求

- 一、产品清单

| - 名称 | - 规格 | - 拟购数量（瓶） | - 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生化碱性清洗剂 | - 2000ml/瓶 | - 120 | - 600 |
| - 抗菌无磷清洗剂 | - 500ml/瓶 | - 13 | - 1554 |
| - 管路清洗剂 | - 5L/瓶 | - 12 | - 2900 |

- 二、产品要求

- 1、生化碱性清洗液

- ①用途：用于清洗全自动生化仪的管路和反应杯。

- ②成分及浓度：氢氧化钠≥1.0mol/L。

- ③性状：无色、透明液体。

- 2、抗菌无磷清洗剂

- ①用途：用于清洗全自动生化仪的恒温槽、水浴槽。

- ②成分及浓度：单乙醇胺≤55%。

- ③性状：无色、透明液体。

- 3、管路清洗剂

- ①用途：用于清洗全自动血型仪的管路。

- ②成分：阴离子、非离子表面活化剂、稳定剂、碱、非磷酸盐促净剂、分隔剂。

- ③PH：≥13。

- ④性能：不含磷、酶及漂粉精等，无毒、不易燃、可生物降解。

- 三、资质要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力。

- 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 5、投标人需提供公司营业执照，生产厂家营业执照、授权，销售代表授权、身份证复印件等相关资质，需盖公章。

- 四、其他要求

- 1、产品发生任何变更时应立即通知采购人。

- 2、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

- 3、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时免费退换。

- 4、保证产品持续供应，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同。

- 5、投标人以产品单价进行报价。

- 五、预算金额

- 生化碱性清洗液预算金额7.2万元；抗菌无磷清洗剂预算金额2.02万元；管路清洗剂3.48万元。