附件三：

1000ml氯化钠注射液、浓氯化钠

及复方甘油溶液要求

- 产品用途

- 1000ml氯化钠注射液主要用于制备冰冻解冻红细胞；浓氯化钠主要用于制备冰冻解冻红细胞；复方甘油溶液主要用于制备冰冻红细胞。

- 二、产品要求

- （一）1000ml氯化钠注射液

- 1、袋体组成：塑料软袋1个，内装0.9%氯化钠注射液1000ml。

- 2、袋体材料：聚乙烯。

- 3、导管材料：PVC，导管长度≥5cm。

- 4、标签：PP防水标签，水浸泡后不会破损、脱落。

- 5、有效期：12个月。

（二）浓氯化钠注射液

- 1、袋体组成：塑料软袋1个，内装9%氯化钠注射液80ml。

- 2、袋体材料：聚乙烯。

- 3、导管材料：PVC

- 4、标签：PP防水标签，水浸泡后不会破损、脱落。

- 5、有效期：12个月。

（三）复方甘油溶液

- 1、袋体组成：200ml塑料软袋1个，内装复方甘油溶液160ml。

- 2、袋体材料：PVC。

- 3、导管材料：PVC。

- 4、标签：PP防水标签，水浸泡后不会破损、脱落。

- 5、有效期：12个月。

- 三、资质要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力。

- 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 5、投标人需提供公司营业执照，销售代表授权、身份证复印件等相关资质，需盖公章。

- 四、其他要求

- 1、产品发生任何变更时应立即通知采购人。

- 2、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

- 3、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时免费退换。

- 4、保证产品持续供应，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同。

- 5、投标人以产品单价进行报价。

- 五、预算金额

- 本项目预算为12.05万元；其中1000ml氯化钠注射液1.25万元，浓氯化钠注射液3万元，复方甘油溶液7.8万元。