附件四：

除湿机要求

- 产品用途

        - 主要用于控制血液采集、检测场所的湿度。

- 技术要求

- （一）除湿机1

- 除湿：≥26 L/d、≥1L/h；

- 适用环境温度：5℃-38℃；

- 消耗功率：365W；

- 最大输入功率：365W；最大输入电流：1.7A；

- 运转噪音：≤45dB；

- 水箱容量：≥5L，有连续排水接口；

- 微电脑高精度湿度自动感应调节器，全程控湿；

- 自动除霜装置，确保在低至5℃的湿冷环境仍可正常使用；

- 空气净化功能：银离子＋滤网；

- 配件供应时间：≥5年；

- 数量：6台。

- 除湿机2

- 除湿量：≥38L/d；

- 电源：220V，50Hz；

- 功率：420W；

- 适用环境温度：5-35℃；

- 运转噪音：≤52dB；

- 水箱容积：7L，有连续排水接口；

- 适用面积：50-80㎡；

- 空气净化功能：白金级银离子滤网；

- 全自动控制，全程控湿，断电记忆功能，压缩机保护装置，自动除霜装置；

- 数量：4台。

- （三）除湿机3

- 除湿：≥24 L/d，风量：≥140m³/h；

- 额定电压：220V，最大输入功率：800W；

- 运转噪音：≤58dB；

- 水箱容量：≥2.5L，可视性水箱，水满自然停；

- 机身尺寸：＜500*1000*500mm；

- 万向轮设计，方便移动；

- 数量：8台。

- 资质要求

- 投标人具有独立承担民事责任的能力；

- 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 投标人需提供公司营业执照，销售代表授权、身份证复印件等相关资质，需盖公章。

- 其他要求

- 产品在有效期内出现质量问题，应负责及时免费退换；

- 投标人以产品单价报价，单价限价5000元。

- 预算金额

- 本项目总预算为9万元