附件二：

电器材料要求

一、材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯管 | 18W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 2 | 日光灯管 | 36W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 3 | 日光灯灯具 | 36 w | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 4 | 日光灯电子整流器 | 18W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 5 | 日光灯电子整流器 | 36W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 6 | LED灯管 | 8W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 7 | LED灯管 | 15W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 8 | LED灯管灯具 | 8W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 9 | LED灯管灯具 | 15W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 10 | 节能灯 | 45W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 11 | 节能灯 | 23W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 12 | 节能灯 | 18W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 13 | 节能灯 | 8W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 14 | 节能灯 | 5W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 15 | LED 灯泡 | 5W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 16 | LED 灯泡 | 7W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 17 | LED 灯泡 | 10W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 18 | LED 灯泡 | 20W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 19 | LED 灯泡 | 30W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 20 | LED 灯泡 | 40W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 21 | LED灯盘 | 15W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 22 | LED灯盘 | 24W | 个 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 23 | LED吸顶灯具600*600 | 40W | 套 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 24 | LED吸顶灯具300*300 | 24W | 套 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 25 | LED吸顶灯具300*1200 | 45W | 套 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 26 | LED筒灯 | 10W | 套 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 27 | LED筒灯 | 15W | 套 | 国内一线品牌 | 欧普 |
| 28 | 86型开关1开 | 10A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 29 | 86型开关2开 | 10A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 30 | 86型开关3开 | 10A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 31 | 86型开关4开 | 10A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 32 | 86型五孔开关带插座单相 | 10A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 33 | 86型五孔插座单相 | 10A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 34 | 86型三孔插座单相 | 16A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 35 | 86型三孔插座单相 | 20A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 36 | 86型四孔插座三相 | 25A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 37 | 数模化三极插座 | 16A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 38 | 数模化三极插座 | 25A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 39 | 三脚插头单相 | 10A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 40 | 三脚插头单相 | 16A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 41 | 三脚插头单相 | 20A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 42 | 四脚插头三相 | 25A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 43 | 两脚插头单相 | 10A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 44 | 单相工业插头 | 32A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 45 | 单相工业插座 | 32A | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 46 | 空气开关单相（单P） | 10A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 47 | 空气开关单相（单P） | 16A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 48 | 空气开关单相（单P） | 20A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 49 | 空气开关单相（单P） | 25A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 50 | 空气开关单相（单P） | 40A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 51 | 空气开关单相（双P） | 10A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 52 | 空气开关单相（双P） | 25A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 53 | 空气开关单相（双P） | 40A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 54 | 空气开关单相（漏电小体） | 16A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 55 | 空气开关单相（漏电小体） | 25A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 56 | 空气开关单相（漏电小体） | 40A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 57 | 空气开关单相（漏电大体） | 25A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 58 | 空气开关单相（漏电大体） | 40A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 59 | 空气开关单相（漏电大体） | 60A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 60 | 空气开关三相 | 10A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 61 | 空气开关三相 | 20A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 62 | 空气开关三相 | 25A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 63 | 空气开关三相 | 32A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 64 | 空气开关三相 | 60A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 65 | 塑料外壳式断路器 | 100A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 66 | 塑料外壳式断路器 | 200A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 67 | 塑料外壳式断路器 | 250A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 68 | 塑料外壳式断路器 | 400A | 个 | 合资品牌 | 施耐德 |
| 69 | 明装盒 | 86型 | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 70 | BV铜芯线 | 25mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 71 | BV铜芯线 | 16mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 72 | BV铜芯线 | 10mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 73 | BV铜芯线 | 6mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 74 | BV铜芯线 | 4mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 75 | BV铜芯线 | 2.5mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 76 | YC橡套电缆 | 3×4mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 77 | YC橡套电缆 | 3×6mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 78 | YC橡套电缆 | 3×10mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 79 | YC橡套电缆 | 3×16mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 80 | PVC管 | 32mm | 米 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 81 | PVC管 | 25mm | 米 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 82 | PVC管 | 20mm | 米 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 83 | PVC管 | 16mm | 米 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 84 | PVC管件 | 32mm | 个 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 85 | PVC管件 | 25mm | 个 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 86 | PVC管件 | 20mm | 个 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 87 | PVC管件 | 16mm | 个 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 88 | PVC管接线盒 | 32mm | 个 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 89 | PVC管接线盒 | 20mm | 个 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 90 | PVC管接线盒 | 16mm | 个 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 91 | PVC管卡 | 32mm | 个 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 92 | PVC管卡 | 25mm | 个 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 93 | PVC管卡 | 20mm | 个 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 94 | PVC管卡 | 16mm | 个 | 国内一线品牌 | 多联 |
| 95 | 单相接线板（1.8米） | 6位3孔 | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 96 | 单相接线板（3米） | 6位3孔 | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 97 | 单相接线板（3米） | 10位3孔 | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 98 | 单相接线板（3米）15A | 1 位3孔 | 个 | 国内一线品牌 | 公牛 |
| 99 | BV铜芯线软护导线 | 1mm2×2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 100 | BV铜芯线软护导线 | 1mm2×3 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 101 | BV铜芯线软护导线 | 1.5mm2×2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 102 | BV铜芯线软护导线 | 1.5mm2×3 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 103 | BV铜芯线软护导线 | 2.5mm2×3 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 104 | BV铜芯线软护导线 | 4mm2×3 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 105 | BV铜芯线软护导线 | 2.5mm2×2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 106 | 电力电缆 | YJV-0.45/1KV-4*4mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 107 | 电力电缆 | YJV-0.45/1KV-3*2.5mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 108 | 电力电缆 | YJV-0.45/1KV-3*4mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 109 | 电力电缆 | YJV-0.45/1KV-3*6mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 110 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*25+16mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 111 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*35+16mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 112 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*50+25mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 113 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*70+35mm2 | 米 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 114 | 电力电缆终端头 | 4*50+16 | 个 | 国内一线品牌 | 塔牌 |
| 115 | 桥架 | CT-120*50 | 米 | 国内一线品牌 | 无 |
| 116 | 矩管支架 | 40*4 | 米 | 国内一线品牌 | 无 |
| 117 | 配电箱 | 箱体：800*600*200 | 个 | 国内一线品牌 | 无 |
| 118 | 电工绝缘胶带 | 10m | 圈 | 国内一线品牌 | 无 |
| 119 | 灯座 | E27接口 | 个 | 国内一线品牌 | 无 |
| 120 | 灯管支架 | 无 | 套 | 国内一线品牌 | 无 |
| 121 | 双电源自动转换开关 | 2P 40-63A | 套 | 国内一线品牌 | 无 |
| 122 | 双电源自动转换开关 | 4P 40-63A | 套 | 国内一线品牌 | 无 |
| 123 | 双电源自动转换开关 | 4P 200A | 套 | 国内一线品牌 | 无 |

二、资质要求

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、投标人具备工行管理行政主管部门颁发的营业执照，其经营范围含有：建筑材料、五金产品、机械设备、灯具、批发零售等。

三、商务要求

1、投标人需根据采购人要求，24小时内送货上门，送货地点在成都市血液中心内，具体地点由采购人指定。

2、投标人提供的产品质保期限不少于6个月，产品出现质量问题，5日内进行退换货服务。

四、其他要求

1、投标人按产品清单报各项产品单价。

2、此次产品均为配电房常用常规产品，清单为预计采购清单，若后期维修、安装需要用特殊产品和辅料，采购人与中标人友好协商，按市场价格签订补充协议，不超过本项目预算金额。

五、预算金额

本项目预算总金额为16万元