附件一：

专用设备维护服务要求

- 一、资质要求

- （一）投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

- （二）投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

- （三）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- （四）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- （五）投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

（六）投标人具有设备生产厂家（全国总代理）的服务授权，以及设备生产厂家（全国总代理）对其工程师的上岗授权（厂家培训证书）。

- 二、技术要求

- （一）项目履行期：一年。

- （二）投标人在项目履行期内，根据中心实际需求进行1次维护校准服务，并严格按照厂家规定的维护校准流程进行操作。

- （三）维护校准服务验收：投标人工程师维护完毕后，与采购人共同检查产品工作情况，产品工作正常后，并有签字认可，此次维护才算完成。

- （四）投标人在完成维护校准服务30天内提供维护校准报告。

- （五）主要设备清单

| 序 号 | 维护设备名称 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AU480全自动生化仪 | AU480 | 1 |
| 2 | TECAN酶标仪 | SUNRISE | 2 |
| 3 | PK7300全自动血型仪 | PK7300 | 1 |
| 4 | 全自动样本预处理系统 | APS-PLUS | 1 |
| 5 | 血液辐照仪 | BBGM8000 | 1 |
| 6 | 大容量低温离心机 | HITACHI CR7 | 5 |
| 7 | 大容量低温离心机 | Heraeus Cryofuge16； SORVALL RC12BP；SORVALL RC3BP+ | 18 |
| 8 | 全自动红细胞处理仪 | ACP215 | 2 |
| 9 | 血细胞分析仪 | BC-30S | 13 |
| 10 | 空气消毒机 | YKX-Y-1300 | 64 |
| 11 | 血小板振摇仪 | PC3200i；PC2200I | 3 |
| 12 | 全自动微生物及分枝杆菌检测系统 | BacT/ALERT 3D | 2 |
| 13 | 残余白细胞计数仪 | ADAM-Rwbc | 1 |
| 14 | 全自动血凝分析仪 | CS-1300 | 1 |

备注：上述清单中的数量为预计数量，后续实际维护数量以采购人需求为准。

- 三、人员情况

| 类 别 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 常住地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |
| 售后服务 人员 |  |  |  |  |

- 注：投标人需填写表格，提供人员情况。

- 四、其他要求

- 投标人需对投标的某项专用设备维护服务分别进行报价，最终以报价单价×实际维护数量进行结算。

- 五、预算金额

- 本项目总预算金额约21.6万元。