附件二：

中心食堂设备要求

- 一、资质要求

- （一）投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

- （二）投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

- （三）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- （四）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- （五）投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

- 二、设备清单及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 尺寸 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道式洗碗机 | 1 | 台 | 2000*730*1850 | 1.材质采用304不锈钢制造，坚固耐用 2.电压380V/50hz,功率58kw， 3.上下清洗360度无死角 4.电子触控式面板，操作更方便，带强劲高速的热风循环系统，能促使餐具快速干燥 5.洗涤量100-150（筐/小时） 6.主洗温度60-65℃，漂洗温度80-90℃ 7.耗水量2.5（筐/升） |
| 2 | 油烟机罩 | 7.4 | 米 | 7400*1200*500 | 1.采用磨砂304#不锈钢板制作，表面磨砂处理，外壳≥1.2mm厚； 2.配置：防爆烟罩照明灯；不锈钢接油盒 |
|  | 包含：不锈钢横风管 | 7.4 | 米 | 600*500 | 1、采用磨砂304#不锈钢板制作，厚≥1.0mm,双面压筋加强处理。 |
|  | 包含：风管含变径 | 6 | 米 | 600*400 | 采用磨砂304#不锈钢板制作，厚≥1.0mm |
| 3 | 单门消毒柜 | 1 | 台 | 590*530*1800mm | 1.规格：590*530*1800mm； 2.温度：20-120℃； 3.消毒方式：热风循环； 4.电压：220v； 5.功率：0.9kw。 6.容积：500L 7.采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm厚； |
| 4 | 电子秤（地式） | 1 | 台 | 200kg | 1.材质不锈钢+碳钢 2.内置蓄电池，可反复充电使用 3.产品功能：计数/计价/计重 4.显示字体：黑字背光.数码红字 5.不锈钢表头，钢按键显示器，加厚立柱可折叠，加大台面可调称脚设计高精度传感器 |
| 5 | 电子秤（台式） | 1 | 台 | 30kg | 1.不锈钢加厚秤盘，防锈耐抗压 2.功能：智能计数模块，累计结算模块，防抖锁定模块 3.高清双屏显示 4.精度1g |
| 6 | 风幕机 | 3 | 台 | 1.4米 | 1、电源：220V/≤1KW 2、风量：≥1200m³/h 3、噪音：＜52db 4、使用环境：-10°C~+40°C |

- 三、其他要求

（一）本项目不允许合同分包、转包。

- （二）验收：采购人组织项目验收小组按照合同约定内容进行项目验收，验收合格后支付合同金额，如验收不合格，中标人需按采购人要求及合同约定内容进行整改。

（三）根据清单进行报价，投标总报价不得超过本项目采购预算，否则将被作为无效投标处理。

（四）项目完成且验收合格后支付合同金额的100%。

- 四、预算金额

- 本项目预算金额12万元。