附件二：

FAME、STAR 耗材要求

- 一、产品清单及要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FAME注射器 | 只 | 800 | 1）用途：全自动酶标仪分配试剂。 2）材质：塑料。 3）性能：具有导电性可探测液面；加样50uL CV≤1.5%。 4）规格：20mL/只。 |
| 2 | FAME试剂瓶 | 只 | 600 | 1）用途：全自动酶标仪盛装试剂。 2）材质：塑料。 3）性能：试剂瓶带有条码插槽，可以更换条码。 4）规格：100mL/只。 |
| 3 | FAME洗液桶 | 个 | 17 | 1）用途：全自动酶标仪盛装洗液和蒸馏水。 2）材质：塑料。 3）性能：具有重量感应功能，设备可通过重力感应洗液瓶内液体量；具有条码关联功能，设备可通过条码关联相应通道液体。 4）规格：3L/个。 |
| 4 | FAME清洗液 | 盒 | 20 | 1）用途：全自动酶标仪维护保养。 2) 成分：消毒清洗剂、醇类溶剂、表面活性化合物。 3）性状：无色、透明液体，无结晶和絮状物。 4）规格：1000mL/盒。 |
| 5 | STAR试剂槽 | 盒 | 2 | 1）用途：供全自动加样系统使用，用于装载试剂。 2）材质：塑料材质。 3）规格：50mL/支，12支/盒。 |
| 6 | O型圈 | 个 | 92 | 1）用途：供全自动加样仪使用，加样枪通过挤压O型圈抓取一次性加样尖，保证吸液的气密性。 2）材质：有机塑橡胶材质，具有导电功能。 3）尺寸：O型圈外圈直径6.65mm，内径3.55mm。 |

- 二、资质要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力。

- 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 5、投标人需提供公司营业执照，销售代表授权、身份证复印件等相关资质，需盖公章。

- 三、其他要求

- 1、产品发生任何变更时应立即通知采购人。

- 2、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

- 3、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时免费退换。

- 4、保证产品持续供应，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同。

- 5、投标人以清单中产品单价进行报价。

- 四、预算金额

- 本项目预算为23.597万元。