附件三：

采血针要求

- 产品清单

| - 产品名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一次性使用采血针 | 个 | 300000 |
| 一次性使用静脉采血针 | 个 | 85000 |

- 二、产品要求

- （一）一次性使用采血针

- 1、规格：21G,钢针直径0.8mm，穿刺深度1.8mm；23G,钢针直径0.6mm，穿刺深度1.8mm。两种规格各需150000个。

- 2、材质：与人体接触的实心针采用06Cr19Ni10（304）制成，其余金属部分采用06Cr19Ni10（304）和碳素钢制成。采血针中的塑料部分采用PP、PE、ABS和PS塑料注塑而成。

- 3、出血量：≥150μL。

- 4、安全性：钢针自动回缩，针尖不外露。

5、有效期：48个月

（二）一次性使用静脉采血针

1、针头尺寸：刺血端：外径范围0.698-0.730（mm）；刺塞端：外径0.8（mm）。

2、材质：针管：不锈钢；针柄：聚丙烯；针座：ABS；止流套：丁基橡胶；软管：聚氯乙烯。

3、材质特点：聚丙烯、聚氯乙烯、ABS均为对人体无毒性作用的高分子材料。

4、有效期：24个月

- 三、资质要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力。

- 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 5、投标人需提供公司营业执照，销售代表授权、身份证复印件等相关资质，需盖公章。

- 四、其他要求

- 1、产品发生任何变更时应立即通知采购人。

- 2、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

- 3、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时免费退换。

- 4、保证产品持续供应，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同。

- 5、投标人以产品单价进行报价。

- 五、预算金额

- 本项目预算为24.8万元。