**附件二：**

**中心冷链相关设备维护服务要求**

1. **资质要求**

1、投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力；

2、投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章；

6、投标人具有设备生产厂家（全国总代理）的服务授权，以及设备生产厂家（全国总代理）对其工程师的上岗授权（厂家培训证书）。

1. **技术要求**

1、项目履行期：一年，投标人应提供一年维护校准服务，按需进行维护。

2、投标人在项目履行期内，根据中心实际需求进行1次维护校准服务，并严格按照厂家规定的维护校准流程进行操作。

3、维护校准服务验收：投标人工程师维护完毕后，与中心共同检查产品工作情况，产品工作正常后，并有签字认可，此次维护才算完成。

4、投标人在完成维护校准服务30天内提供维护校准报告。

5、主要设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护设备名称 | 规格型号 | 预计数量（台） |
| 1 | 医用病毒灭活箱 | HDME-1A | 2 |
| 2 | （接触式）血浆速冻机 | MBF21；MBF42 | 4 |
| 3 | 自动化智能储血冷库 | MKG-04PCN； MKG-30PCN | 2 |
| 4 | 干式生化分析仪 | C-100/C-300 | 50 |
| 5 | 血小板振摇仪 | JXL2-215;JXH-220;JXH-240 | 13 |
| 6 | 血小板运输箱 | / | 17 |

1. **人员情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 常住地 |
|
| 管理人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 售后服务  人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：**投标人需填写表格，提供人员情况。

1. **其他要求**

投标人需对冷链相关设备维护等服务报出单价。

1. **预算金额**

本项目预算金额约12万元。