附件七

- 血红蛋白目测试剂要求

- 一、资质要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

- 2、投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

- 3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、投标人需提供公司营业执照、销售代表授权、身份证复印件等相关资质，若产品属于医疗器械，投标人需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械经营备案凭证》等相关资质，均需加盖公章。

二、技术参数

1、产品用途：用于献血者进行献血前血红蛋白（Hb）检测。

- 2、检测方法：比重法。

- 3、试剂参数：男用：硫酸铜比重为1.0520±0.0005的绿色溶液。女用：硫酸铜比重为1.0510±0.0005的蓝色溶液。

- 4、适用温度：16℃±2℃、 20℃±2℃、24℃±2℃、28℃±2℃、32℃±2℃。

- 5、可以根据中心具体要求，进行个性化的订制，包括：男女试剂比例和温度的不同。

- 三、其他要求

1、产品验收合格之日起，有效期不低于8个月。

2、产品发生任何变更时应立即通知用户。

3、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

4、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时免费退换。

5、保证产品持续供应而不影响中心血液采集工作，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同。

6、投标人需报产品单价。

四、预算金额

本项目预算金额为21万元，拟购数量12000套。