附件二：

- 各类辅助试剂耗材要求

- 一、资质要求

1、投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、投标人需提供公司营业执照，销售代表授权、身份证复印件；若产品属于医疗器械，需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械经营备案凭证》等相关资质。（需加盖公章）

- 产品清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参数说明 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 2000ml/瓶 | 瓶 | 贝克曼生化仪专业清洗剂 | 445元/瓶 |
| 2 | G-1型消毒剂浓度试纸 | 20本/盒 | 盒 | 用于消毒液浓度测试，一盒20本，一本48小条 | 130元/盒 |
| 4 | 玻璃试管 | 12×75/12×100 | 支 | 玻璃材质，采用钢化玻璃制造，透明度高 | 0.2元/支 |
| 5 | 冷冻离心管（蓝） | 1.8ml/支 | 支 | 可立，耐受-80℃低温 | 0.6元/支 |
| 6 | 离心管 | 0.5ml支 | 支 | 壁薄透明，尖底，PP材质 | 0.35元/支 |
| 7 | 1.5离心管 | 1.5ml | 支 | 壁薄透明，尖底，PP材质 | 0.5元/支 |
| 8 | 血浆游离血红蛋白测定试剂盒 | 试剂1(R1) : 100ml ×1，试剂2 (R2) :100m1 ×1，试剂3(R3）: 10ml×1 | 盒 | 用于定量测定人血浆中游离血红蛋白的含量 | 1605元/盒 |
| 10 | 吸头 | 10ul/支 | 支 | 材质PP，鲁尔接头，适配移液器，容量0-10ul | 0.1元/支 |
| 11 | 吸头 | 200ul/支 | 支 | 材质PP，鲁尔接头，适配移液器，容量0-200ul | 0.1元/支 |
| 12 | 吸头 | 1000ul/支 | 支 | 材质PP，鲁尔接头，适配移液器，容量0-1000ul | 0.15元/支 |
| 13 | 吸头 | 5ml/支 | 支 | 材质PP，鲁尔接头，适配移液器，容量0-5ml | 0.75元/支 |
| 14 | 一次性使用塑料滴管 | 1ml/支 | 支 | 透明度高，精度高，韧性好 | 0.2元/支 |
| 15 | 一次性使用塑料试管 | 12×75.5mm/支（WG27） | 支 | 材质PS，管体透明高 | 0.25元/支 |
| 16 | 一次性塑料试管 | 12×75 5ml | 支 | PET材质 | 0.25元/支 |
| 17 | 一次性塑料试管 | 100×15软塑料 | 支 | PP材质，韧性好 | 0.2元/支 |
| 18 | 一次性使用吸管 | 1ml（单包装） | / | 无菌，独立包装，透明度高，精度高，韧性好 | 0.4元/个 |
| 19 | 一次性使用微量采血吸管 | 30/50ul | 筒 | 玻璃材质，100支/桶，300桶/箱 | 15元/筒 |
| 20 | 带滤芯吸头 | 1000UL | 个 | 无菌带过滤芯，材质PP，适配移液器，容量0-1000ul | 0.85元/支 |
| 25 | 移液枪 | 0.1-2.5ul | 支 | 移液量程为0.1-2.5ul，移液器符合ISO8655/DIN12650国际标准 | 2055元/支 |
| 26 | 移液枪 | 0.5-10ul | 支 | 移液量程为0.5-10ul，移液器符合ISO8655/DIN12650国际标准 | 2055元/支 |
| 27 | 直圆手术剪 | 160mm | 把 | 医用不锈钢材质，型号为直圆160mm | 50元/把 |
| 28 | 治疗方巾 | 70*50cm | 张 | 材质：无纺布 | 1.5元/张 |
| 29 | 塑料量杯 | 1000ml | 个 | 材质：PC，允许误差不大于0.1ml | 28元/个 |
| 30 | 塑料量杯 | 100ml | 个 | 材质：PC，允许误差不大于0.1ml | 4.5元/个 |
| 31 | 塑料量筒 | 1000ml | 个 | 塑料材质，刻度清晰 | 26元/个 |
| 32 | 塑料量筒 | 50ml | 个 | 塑料材质，刻度清晰 | 22元/个 |
| 33 | 氧气枕 | 42L | 个 | 材质：PVC加硅胶 | 86元/个 |
| 34 | 清洗液A | 500ml | 瓶 | 用于贝克曼血凝仪的配套清洗试剂 | 432元/瓶 |
| 35 | 微量总蛋白测量试剂盒 | 50ml╳ 2 | 盒 | 用于体外定量测定人尿液中总蛋白的浓度，适用于紫外光分光光度仪，测定方法为邻苯三酚红比色法。 | 1805元/盒 |
| 36 | 因子测定稀释液 | 100ml | 盒 | / | 320元/盒 |
| 37 | 总蛋白（TP）测定试剂盒 | 试剂（R）:50ml×2 | 盒 | 用于体外定量测定人血浆中总蛋白浓度，使用于紫外光分光光度仪，测定法为双缩脲法。 | 476元/盒 |
| 38 | 电子体重秤 | TCS-200 | 台 | 称重范围：200kg，带称重和量身高功能。 | 605元/台 |
| 39 | 台秤 | TCS-150 | 台 | 测量范围：0.5kg-150kg,分度值0.05kg，功能具备：单价、累计、开机自动回零、金额计算。 | 905元/台 |
| 40 | 护士表 |  | 只 | 防水，电子机芯，加硬玻璃 | 27元/只 |
| 41 | 低尘擦拭纸 | 11*21cm | 盒 | 超低粉尘，纸张细腻，防静电薄膜，不易破损 | 36元/盒 |
| 42 | 电子计时器 |  | 个 | 1/100秒，液晶显示屏，有时间显示和闹钟功能 | 31元/个 |
| 43 | 反应盘 | 100PCS | 盒 | / | 2805元/盒 |
| 44 | 封口膜 | pm996 | 盒 | 防水防湿，柔韧性好 | 196元/盒 |
| 45 | 止血钳 | 160mm | 把 | 医用不锈钢材质 | 50元/把 |
| 46 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 盒 | 由紫外线感光色块和标准色块组成 | 137元/盒 |
| 47 | PH缓冲液4.01 | 250ml | 支 | 性状：液体，PH值：4.01 | 295元/支 |
| 48 | PH缓冲液7.00 | 250ml | 支 | 性状：液体，PH值：7.00 | 295元/支 |
| 49 | PH缓冲液9.21 | 250ml | 支 | 性状：液体，PH值：9.21 | 295元/支 |
| 50 | pep sin/HC1 | 250ml | 支 | 性状：液体 | 325元/支 |
| 51 | 一次性使用手术衣 | 150件/箱 | 件 | 45G独立包装 | 7元/件 |
| 52 | 一次性使用医用单 | 70*50 | 张 | 材质：无纺布 | 1.5元/张 |
| 53 | 血浆亚甲蓝测定试剂盒 | 试剂1(R1) : 100ml ×1，试剂2 (R2) :100m1 ×1，试剂3(R3）: 100ml×1 | 盒 | 包含试剂、校准品和质控品 | 4805元/盒 |
| 54 | 移液器三角架 |  | 个 | 用于放置移液器 | 105元/个 |
| 55 | 不锈钢器械台（三层） | 660*440*860 | 台 | 不锈钢材质，三层 | 805元/台 |
| 56 | 甘油测定试剂盒（GPO-PAP法） | R1:50ml╳1 R2:50ml╳1 R3:12.5ml╳1 | 盒 | 包含试剂、校准品和质控品 | 1805元/盒 |
| 57 | 标本杯 | 40ml | 个 | 无菌，独立包装 | 0.85元/支 |
| 58 | 无菌吸管 | 5ml | 支 | 无菌独立包装 | 1元/支 |
| 59 | 无菌吸管 | 10ml | 支 | 无菌独立包装 | 1元/支 |
| 60 | 移液器 | 1-10ul | 支 | 移液量程为1-10ul，移液器符合ISO8655/DIN12650国际标准 | 755元/支 |
| 61 | 移液器 | 5-50ul | 支 | 移液量程为5-50ul，移液器符合ISO8655/DIN12650国际标准 | 755元/支 |
| 62 | 移液器 | 20-200ul | 支 | 移液量程为20-200ul，移液器符合ISO8655/DIN12650国际标准 | 855元/支 |
| 63 | 移液器 | 100-1000ul | 支 | 移液量程为100-1000ul，移液器符合ISO8655/DIN12650国际标准 | 955元/支 |

三、其他要求

- 1、提供试剂、耗材及相关设备的运输、安装、调试等服务。

- 2、提供试剂使用及相关仪器设备操作、维护和故障排除等培训及技术指导，提供详细的操作流程文件。

- 3、试剂在使用期内出现质量问题供应商应无条件负责退换，并保证试剂连续性而不影响中心检验工作；在采购人有需要时，24小时内响应，并及时解决，需要到现场解决的问题，48小时内能到达现场；若试剂出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同。（提供承诺函原件，否则作无效响应处理）

- 4、中标人所提供的所有耗材必须符合国家标准及相关行业质量要求。严格执行药品监督管理部门产品注册要求，供应合格生产的耗材。（提供承诺函原件，否则作无效响应处理）

- 5、包装袋（箱）应干净、结实、无破损、封口严密，方便储存、运输和使用，在每件包装上须注明：品名、制造厂商、批号、生产日期等。

- 6、投标人需根据产品清单报产品单价。

四、预算金额

本项目预算金额为20万元。