附件六

- 丙氨酸氨基转移酶（ALT）检测试剂要求

- 一、资质要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

- 2、投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

- 3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、投标人需提供公司营业执照、销售代表授权、身份证复印件等相关资质，若产品属于医疗器械，投标人需提供有效期内的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械经营备案凭证》等相关资质，均需加盖公章。

二、技术参数

- 1、产品用途：用于献血者血液标本丙氨酸氨基转移酶（ALT）检测。

- 2、方法学：速率法。

- 3、线性范围：4~1000 U/L。

- 4、精密度：重复性，变异系数≤5%；批间差：相对偏差≤5%。

- 5、灵敏度：浓度为30U/L时，吸光度变化率≥0.005A/min。

- 6、有效期：≥12个月。

- 三、其他要求

- 1、供应商须每年对检验人员至少培训一次。

- 2、供应商按需送货，到货试剂有效期在8个月以上，运输过程必须满足冷链运输要求并提供相关证明。

- 3、试剂在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

- 4、产品发生任何变更时应立即通知采购人。试剂在使用期内出现质量问题，供应商应负责免费退换，并保证试剂持续供应而不影响中心血液检测工作；若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，使用方有权中止合同。

- 5、投标人需报产品单价。

- 四、预算金额

- 本项目预算金额为12.4万元，拟购数量670盒。