附件：

成都市血液中心2024年检验相关试剂采购项目

## 一：项目内容：成都市血液中心2024年检验相关试剂采购项目

## 包件一：人类嗜T淋巴细胞病毒抗体（HTLV）确认试剂盒 （免疫印迹法）

## 一、技术参数

## 1、方法学：免疫蛋白印迹法

## 2、检测类型：定性。以对照条带用作试验的核对标记。根据强反应对照品，识别膜条上的条带，然后用膜条识别测试样本条带上的条带。

## 3、样本要求：血清或血浆，20ul。

## 4、有效期：不少于12个月。

## 5、包装规格：36人份/盒。

## 6、灵敏度≥97%，特异性≥92.5%。

## 二、商务要求

## 1、产品发生任何变更时应立即通知采购人。

## 2、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

## 3、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时免费退换。

## 4、保证产品持续供应，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同。

## 5、付款方法和条件：分批送货，货物交付并经甲方对该批货物最终验收合格后十五日内，乙方向甲方提供与该批货物等值的国家税务局通用机打发票；甲方

## 6、投标人以产品分类进行单价报价。

## 包件二：乙型肝炎病毒检测相关试剂

## 一、技术参数

## 1、乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)

## 1)经国家药品监督管理批准，获得产品注册证。

## 2)功能要求:定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体。

## 3)检测原理:双抗原夹心法。

## 4)储存条件及有效期：2-8℃保存，有效期不少于(可包含)12个月。

## 5)产品规格:96人份/盒

## 6)灵敏度:最低检出量≤10mIu。

## 7)精密度:精密度CV(%)≤15%。

## 2、乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(酶联免皮法)

## 1)经国家药品监督管理批准,获得产品注册证。

## 2)功能要求:定性检测人血清或血浆样品中的乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)。

## 3)检测原理:竞争抑制法。

## 4)储存条件及有效期：2-8℃保存，有效期不少于(可包含)12个月。

## 5)产品规格:96人份/盒。

## 6)精密度:精密度CV(%) ≤20%。

## 3、乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(酶联免疫法)

## 1)经国家药品监督管理局批准,获得产品注册证。

## 2)功能要求：定性检测入血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)。

## 3)检测原理：双抗体夹心法。

## 4)储存条件及有效期：2-8℃保存，有效期不少于(可包含)12个月。

## 5)产品规格:48人份/盒、96人份/盒。

## 6)精密度:精密度CV(%)≤15%。

## 4、乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法)

## 1)经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证。

## 2)功能要求：定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)。

## 3)检测原理:双抗原夹心。

## 4)储存条件及有效期:2-8℃保存，有效期不少于(可包含)12个月。

## 5)产品规格:48人份/盒、96人份/盒。

## 6)精密度:精密度CV(%) ≤15%。

## 7）对HAV、HIV、HCV、TP和HTLV抗体阳性样品检测均无交叉反应；类风湿因子、抗鼠抗体等自身抗体均对试剂无影响；对抗 -HBe检测无交叉。

## 二、商务要求

## 1、产品发生任何变更时应立即通知采购人。

## 2、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

## 3、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时免费退换。

## 4、保证产品持续供应，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同。

## 5、付款方法和条件：分批送货，货物交付并经甲方对该批货物最终验收合格后十五日内，乙方向甲方提供与该批货物等值的国家税务局通用机打发票；甲方

## 6、投标人以产品分类进行单价报价。

## 包件三：梅毒螺旋体抗体检测试剂(凝集法)

## 一、技术参数

## 1、方法学：凝集法。

## 2、检测类型：定性，可以滴度形式显示抗体效价。

## 3、样本要求：血清或血浆，≤25微升。

## 4、有效期：不少于12个月。

## 5、包装规格：100人份/盒

## 6、重复性：检测2份重复性参考品各10次，应均为阳性，且每份参考品的各抗体滴度检测值相对其最频值(出现次数最多的滴度值)的偏差在±1孔以内。

## 7、检测试剂性能：所有检测试剂在使用前需进行性能验证测试，测试结果符合说明书要求。

## 二、商务要求

## 1、产品发生任何变更时应立即通知采购人。

## 2、产品在使用过程中出现异常，供应商应立即派人进行调查指导。

## 3、产品在有效期内出现质量问题，供应商应负责及时免费退换。

## 4、保证产品持续供应，若出现严重质量问题或存在严重质量隐患时，采购人有权中止合同。

## 5、付款方法和条件：分批送货，货物交付并经甲方对该批货物最终验收合格后十五日内，乙方向甲方提供与该批货物等值的国家税务局通用机打发票；甲方

## 6、投标人以产品分类进行单价报价。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 人类嗜T淋巴细胞病毒抗体（HTLV）确认试剂盒 （免疫印迹法） | 盒 | 3 | 13000 |  |  |  |
| 2 | - 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 盒 | 4 | 50 |  |  |  |
| 3 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(酶联免皮法) | 盒 | 4 | 50 |  |  |  |
| 4 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 盒 | 4 | 50 |  |  |  |
| 5 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 盒 | 4 | 50 |  |  |  |
| 6 | - 梅毒螺旋体抗体检测试剂(凝集法) | 盒 | 5 | 900 |  |  |  |