附件：

成都市血液中心2024年除湿机采购项目

- 一、项目内容：成都市血液中心2024年除湿机采购项目

- 二、项目概况：按照《献血场所配置标准》（2023版）要求，固定献血场所需配备湿度调节设施，室内湿度应符合GB/T 18883规定的要求，现拟购除湿机，该项目预算3.3万元。

- 三、项目要求：

- 除湿机1

- 1. 除湿量：≥38L/d（30℃，80%RH）。

- 2. 适用环境温度：5℃-35℃。

- 3. 功率：≤500W。

- 4. 运转噪音：≤52dB。

- 5.八档除湿功能：35%~ 70%RH可调 + 连续除湿

- 6. 水箱容量：≥7L。

- 7. 微电脑高精度湿度自动感应调节器，全程控湿。

- 8. 具备断电保护功能，发热、短路及其他特殊情况下可自动断电。

- 9. 配件供应时间：≥5年。

- 10.23项安防配置

- 除湿机2

- 1.除湿量：≥180L/D(30℃/80%RH)。

- 2.电源：220V/50HZ。

- 3.排水方式：下排水，可接水管。

- 4.湿度调节范围：10%-90%。

- 5.其他功能：自动控湿、自动化霜

- 四、付款方式：验收合格后十五日内，乙方向甲方提供与该批货物等值的国家税务局通用机打发票；甲方向乙方一次性支付合同总金额。

- 五、报价单

| - 品名 | - 单位 | - 数量 | - 最高单价限价（元） | - 投标单价（元） | - 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 除湿机1 | - 台 | - 1 | - 3000 |  |  |
| - 除湿机2 | - 台 | - 6 | - 5000 |  |  |
| - 合计（元）： |  |  |  |  |  |

报价公司：

联系方式：

日期：