附件：

成都市血液中心2024年雨污管道疏通服务采购项目

- 一、项目内容：成都市血液中心2024年雨污管道疏通服务采购项目

二、项目概况：本项目对中心雨污管道进行疏通维护与维修，保持中心全区域雨污管道畅通，处于正常使用状态。

三、技术要求

供应商应具备相关管道疏掏、管道及设备安装服务专业资质以及人员应具备相关工作的证件，以及路面工程施工相关资质及丰富经验。

四、服务内容

1.服务时间：自合同签订之日起1年。

①雨污管道疏通服务期限：共计12月，每间隔6个月进行一次清洗/维护。

②雨污管道维修服务工期：共计30天，以采购人通知正式入场施工开始30个工作日内完成。

2.服务地点：采购人本部地面全区域雨污管道。

3.服务范围

①中心地面全区域雨污管道的疏通维护服务，一年两次固定疏通维护，以及突发堵塞应急疏通维护。

②中心地面全区域雨污管道的维修服务：故障雨污管道区域开挖维修，以及更换破损或探险管道，经现场检测管道通畅无阻后深埋管道并回填恢复路面。

4.项目预算

预算4.8万元，最高现价4.8万元。不分包。

①疏通维护服务

预算为1.2万元，为一年的雨污管道疏通维护费用，此部分费用根据年度金额全额支付。

②管道维修服务

预算金额扣减疏通维保服务费，剩余部分为雨污管道出现故障产生维修费，维修费根据维修材料清单相关单价据实结算。此部分费用每年度据实结算。（雨污管道总面积约：4000m，污泥清掏总面积约：80m³。实际维修面积待发生后确定，所涉及维修材料清单如下：）

维修材料清单报价

| 维修材料品名 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 投标单价（元） | 维修位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨污管道 | 500（mm） | 米 | 1 | 2200 |  | 花园 | 花园恢复 |
| 雨污管道 | 300（mm） | 米 | 1 | 1800 |  | 花园 | 花园恢复 |
| 雨污管道 | 200（mm） | 米 | 1 | 1400 |  | 花园 | 花园恢复 |
| 雨污管道 | 500（mm） | 米 | 1 | 3300 |  | 路面 | 路面恢复 |
| 雨污管道 | 300（mm） | 米 | 1 | 2700 |  | 路面 | 路面恢复 |
| 雨污管道 | 200（mm） | 米 | 1 | 2100 |  | 路面 | 路面恢复 |
| 雨污井盖 | 700（mm） | 套 | 1 | 460 |  | 花园 | 轻型（高分子材料) |
| 雨污井盖 | 700（mm） | 套 | 1 | 460 |  | 花园 | 轻型（高分子材料) |
| 雨污井盖 | 700（mm） | 套 | 1 | 1100 |  | 路面 | 重型40吨（铸铁） |
| 雨污井盖 | 700（mm） | 套 | 1 | 1100 |  | 路面 | 重型40吨（铸铁） |
| 雨水篦子 | 450mm*750mm | 套 | 1 | 460 |  | 路面 | 重型40吨（铸铁） |
| 雨水收集池污泥清掏 | 容积1200立方 | 立方 | 1 | 160 |  | 雨水收集池 | 清掏、清运、合法处理 |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏通维护服务（元）: |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价公司： 联系方式： 日期： 备注：1.服务清单包括但不限于上述内容，在不超过预算的情况下按实际发生据实结算。 2.上述材料价格包含但不限于人工费，垃圾清运费等。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.服务要求

① 供应商对合同约定相关雨污管道全面进行疏通处理。疏通常规维护频次：每6个月进行一次雨污管道全面彻底疏通维护服务；疏通应急维护频次：平时有堵塞，及时进行疏通维护服务。

②保证所有雨污管道保持畅通。疏通维护服务合同期内如中心雨污管道堵塞，供应商在接到采购人的通知在无特殊情况下必须2小时内到现场进行处理。

③在疏通维护及维修实施中若发现安全隐患或发生安全事故，应及时采取必要措施并及时报知采购人。若采购人发现供应商工作人员在疏通维护及维修过程中未做好安全

措施或者存在安全隐患以及采用无证人员进入有限空间作业等相关工作，采购人有权要求供应商立即进行改正，供应商工作人员拒不改正的，采购人有权要求供应商停止工作。

④疏通维护及维修服务场地维护：疏通清掏完毕后，供应商负责将废弃物等垃圾堆放点及周边卫生清扫干净。现场撒落的废弃物等，由供应商安排人力清扫，否则产生的后果由供应商承担。疏通维护及维修服务所属供应商车辆、人员应服从采购人的指挥和管理，进入中心按采购人指定路线进出，并接受采购人物业工作人员的检查。供应商车辆途径路线若损坏地面井盖等由乙方负责维修、恢复或赔偿。

⑤疏通维护及维修服务不得转包给他人清掏，否由采购人有权终止合同，并不支付任何费用。

6.人员要求

供应商负责疏通维护及维修服务工具、人员的安排及管理，供应商全权负责服务期间的安全事项并承担相应安全责任，并对供应商现场工作人员采取必要的安全措施。

7.人员配置

①供应商所用的设备等必须符合国家安全规定和要求，供应商工作人员在现场必须严格遵守采购人的各项安全制度和安全操作规程及消防管理规定，进场前配合办理相关手续。供应商施工人员现场作业至少2人以上，需具有相关有限空间作业证工作。严格按采购人安全要求，遵守第三方管理规定，同时供应商必须对每个作业区安排专职安全员，督查服务的全过程。

②供应商现场工作人员开展疏通维护及维修服务时，使用大型作业器械等必须服从配合采购人相关工作人员的现场监督，避免因现场施工造成对其他线路、管道、窨井盖、配电箱等损坏。

（8）验收标准：在合同期内完成疏通维护服务，及出现故障(管道破损或塌陷)在约定工期内完成维修服务，保持中心全区域雨污管道畅通，处于正常使用状态。

9.支付方式及约定

①疏通维护费用支付方式：第一次维护服务完工经采购人验收合格后供应商提供正规合法足额增值税发票，采购人收到发票后15日内向供应商支付年度疏通维护费用的50%；6个月后第二次维护服务完工经采购人验收合格后供应商提供正规合法足额增值税发票，采购人收到发票后15日内向供应商支付年度疏通维护费用的50%。

维修费用支付方式：维修费用以当次实际发生的维修费用，一次付清。服务经采购人验收合格后供应商提供正规合法足额增值税发票，采购人收到发票后15日内向乙方支付合同费用的100%。

10.售后服务及应急方案

如中心雨污管道堵塞出现故障，供应商需在2小时内到达现场处理解决。