附件：

成都市血液中心2026年基础设施材料采购项目

一、项目内容：成都市血液中心2026年基础设施材料采购项目

二、项目概况：为维持中心基础设施正常运行，保障基础设施维修工作顺利开展，拟购买2026年基础设施材料用于维修。

采购数量1项，成都市血液中心2026年基础设施材料采购项目，预算金额4.8万元。

三、资格要求：

1、供应商具有独立承担民事责任的能力。

2、供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函）。

3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

4、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）。

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

6、法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。

四、采购货物清单

详见附件一。

五、商务要求

1、交货地点：成都市血液中心。

2、供应商根据采购人需求分批次供货。供应商应保证材料种类、规格、数量、质量符合要求。采购人按照约定标准验收材料，发现质量问题将拒收。

3、付款方式：根据采购人需求分批供货，采购人对每批次供货验收合格后，收到供应商提供的合法、有效发票后10个工作日内付款。

4、验收：采购人将参考《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 (财库 (2016) 205 号) 的要求对供应商履约情况进行验收。

成都市血液中心2026年基础设施材料采购项目报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术要求 | 预估数量 | 单价限价（元） | 单价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构耐候胶 | 瓶 | 9700型590毫升 | 160 | 20 |  |  |
| 2 | 铝塑板 | 张 | 120*2000cm 厚度5mm | 20 | 90 |  |  |
| 3 | 三防石膏天花板 | 张 | 600×600cm 背面铝箔 | 80 | 15 |  |  |
| 4 | 卷帘门 | 套 | 宽1.5米 高2.5米 | 2 | 1500 |  |  |
| 5 | 水龙头 | 个 | 全铜 陶瓷阀芯 15型 | 50 | 30 |  |  |
| 6 | 水龙头 | 个 | 全铜 陶瓷阀芯 15型 加长型 | 20 | 30 |  |  |
| 7 | 水龙头 | 个 | 全铜 陶瓷阀芯 20型 | 20 | 30 |  |  |
| 8 | 面盆水龙头 | 套 | 冷热水 全铜 陶瓷阀芯 15型 | 15 | 160 |  |  |
| 9 | 淋浴喷头套件 | 套 | 含喷头，连接软管 | 10 | 35 |  |  |
| 10 | 三角阀 | 个 | 全铜 陶瓷阀芯 15型 | 40 | 18 |  |  |
| 11 | 球阀 | 个 | 全铜 15型 | 20 | 20 |  |  |
| 12 | 球阀 | 个 | 全铜 20型 | 20 | 25 |  |  |
| 13 | 闸阀 | 个 | 全铜 25型 | 20 | 30 |  |  |
| 14 | 闸阀 | 个 | 全铜 32型 | 20 | 15 |  |  |
| 15 | 脚踏冲水阀 | 套 | 全铜 20型 美标样式 | 10 | 340 |  |  |
| 16 | 感应式小便冲水阀 | 套 | 美标样式 220V | 5 | 300 |  |  |
| 17 | 水管生料带 | 卷 | 20米 | 40 | 2 |  |  |
| 18 | 不锈钢波纹管 | 根 | 4分全304不锈钢0.6米 | 60 | 10 |  |  |
| 19 | 不锈钢波纹管 | 根 | 4分全304不锈钢0.8米 | 50 | 12 |  |  |
| 20 | 不锈钢波纹管 | 根 | 4分全304不锈钢 1米 | 30 | 13 |  |  |
| 21 | 不锈钢下水器 | 套 | 主体不锈钢 硅胶软管 | 30 | 35 |  |  |
| 22 | 堵漏剂 | 包 | 2公斤 | 50 | 15 |  |  |
| 23 | 木门门锁 | 套 | 黄铜锁芯 黄铜锁体 防盗钥匙 | 20 | 120 |  |  |
| 24 | 木门门锁锁芯 | 套 | 黄铜材质 防盗钥匙 | 30 | 23 |  |  |
| 25 | 玻璃门门锁 | 套 | 不锈钢材质 | 10 | 50 |  |  |
| 26 | 不锈钢轨道14寸 | 个 | 不锈钢材质 | 40 | 23 |  |  |
| 27 | 消防门门锁 | 套 | 不锈钢材质 | 10 | 32 |  |  |
| 28 | 门碰 | 套 | 不锈钢材质 | 10 | 12 |  |  |
| 29 | 不锈钢轨道12寸 | 个 | 不锈钢材质 | 50 | 20 |  |  |
| 30 | 不锈钢铰链柜门合页 | 个 | 不锈钢材质 静音厨卫柜子使用 | 30 | 15 |  |  |
| 31 | 不锈钢平开合页 | 个 | 不锈钢材质 2寸 | 10 | 13 |  |  |
| 32 | 不锈钢锁扣（板扣） | 个 | 不锈钢材质 4寸 | 10 | 6 |  |  |
| 33 | 手推车 轮子 | 个 | 5寸不锈钢轴承 橡胶轮胎 | 100 | 22 |  |  |
| 34 | 铁丝 | 公斤 | 12号、14号、16号 | 5 | 18 |  |  |
| 35 | 螺钉螺母 | 公斤 | 各种规格 | 10 | 5 |  |  |
| 36 | 防锈漆 | 桶 | 1.5公斤 灰色 | 5 | 120 |  |  |
| 37 | 乳胶漆 | 桶 | 5 升 白色 | 20 | 100 |  |  |
| 38 | 墙面腻子 | 箱 | 18公斤 | 10 | 20 |  |  |
| 39 | 石膏粉 | 袋 | 5 公斤 白色 | 10 | 28 |  |  |
| 40 | PVC软玻璃 | 米 | 母婴抗菌级 0.8米宽 2毫米厚 | 150 | 30 |  |  |
| 41 | 商用地毯 | 米 | 2米宽 6毫米厚 | 10 | 100 |  |  |
| 42 | 发泡剂 | 瓶 | 750毫升 | 50 | 20 |  |  |
| 43 | 防晒隔热玻璃膜 | 米 | 120厘米宽 特厚3mil | 30 | 45 |  |  |
| 44 | 水泥 | 包 | 50kg | 20 | 50 |  |  |
| 45 | 河沙 | 方 | 黄沙 | 5 | 320 |  |  |
| 单价报价合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： （1）材料报价为单价，数量为预估数量。采购人可根据实际情况调整材料数量和品种，使用材料数量据实结算，总价格不超过预算总金额。 （2）材料包括但不限于以上品种。如涉及上述清单中未列明的品种,根据采购人询价后的单价中最低价确定结算费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司：

联系人：

联系电话：